МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ, ФОТОНИКИ
И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа
по курсу Вакуумная электроника

Термоэлектронный диод

выполнил студент 2 курса
 группы Б04-006
Белостоцкий Артемий

Долгопрудный, 2021
# Цель работы.
Практическое изучение явления термоэлектронной эмиссии и процессов токопрохождения в вакууме, изготовление диода и исследование некоторых его характеристик
# Экспериментальная установка.

Рис.1.Схема экспериментальной установки

1. Форвакуумный насос
2. Турбомолекулярный насос
3. Вакуумная камера
4. Клапан с электрическим управлением
5. Измерительная насадка
6. Фильтр входящего воздуха
7. Диод
8. Источник питания HY 3010E
9. Вольтметр GPR-30H100

# Ход работы.
Повышая ток накала катода, будем фиксировать напряжение накала катода, по полученный данный построим график зависимости Iнак(Uнак):

Рис.2.Зависимость Iнак(Uнак)

Построим график зависимости сопротивления R катода от приложенной мощности P. Сопротивление катода рассчитаем по формуле:
R "" = "" U_нак over I_нак	(1)
Приложенную мощность – по формуле:
P "" = "" U_нак I_нак	(2)

Рис.2.Зависимость R(P)

Построим графики зависимости температуры катода (Tк) от тока накала (Iнак). Для построения графика на основании изменения сопротивления катода воспользуемся формулой:
T "" = "" 1 over {%alpha} ( {R %pi d^2} over {4 %rho l } ""-"" 1) ,	(3)
Где d = 0,15 мм, l = 40 мм, α = 9,29 * 10-3, ρ = 6,4 * 10-6 Ом*см — параметры катода.
Для построения графика на основании расчётов с использованием энергетического баланса воспользуемся законом Стефана-Больцмана и значениями подводимой мощности, полученной в предыдущих шагах. Таким образом будем использовать формулу:
T = nroot{4}{P over {S %varepsilon %sigma } } ,	(4)
где ε = 0,032 – степень черноты катода, σ = 5,67 * 10-8 Дж/(c*м2*К4), S

Рис.3. График зависимости температуры катода от тока накала

Построим графики зависимости анодного тока от анодного напряжения при различных значениях тока накала Iнак в координатах lg(Ia) от lg(Ua).

Рис.4. Зависимость lg(Ia)(lg(Ua)) для Iн = 2,4 А

Рис.5. Зависимость lg(Ia)(lg(Ua)) для Iн = 2,5 А

Рис.6. Зависимость lg(Ia)(lg(Ua)) для Iн = 2,6 А

Рис.7. Зависимость lg(Ia)(lg(Ua)) для Iн = 2,7 А

Рис.8. Зависимость lg(Ia)(lg(Ua)) для Iн = 2,8 А

Рис.9. Зависимость lg(Ia)(lg(Ua)) для Iн = 2,9 А

Рис.10. Зависимость lg(Ia)(lg(Ua)) для Iн = 3,0 А

Из начального участка графиков найдем первеанс g, используя формулу:
I_a "" = "" gU_a^{3over2} ,	(5)
С помощью первеанса определим отношение удельный заряд электрона:
e over m "" = ""81 over 8 ( g {r_a over l_a} )^2 ,	(6)
где ra = 2,5 мм, la = 30 мм.
Полученные данные занесем в Таблицу 2:
Iн, А	G * 10-5, А*В-3/2	е/m * 10-11
2,4	2	2,81
2,5	2,7	5,13
2,6	4,8	1,62
2,7	6,7	3,16
2,8	7,1	3,54
2,9	10	7,03
3	7	3,45

Тогда среднее значение <g> = 5,76 * 10-5 А*В-3/2, <e/m> = 2,8 * 10-10 Кл/кг
Теоретические значения:
g "" = "" 2,33 * 10^-6 S_k over R^2_a = 8,8 * 10^-5 A*B^{-3/2},
где Sk - площадь поверхности катода, Ra – радиус анода.
e over m = 1,76 *10^-11 Кл over кг
Вычислим КПД диода для каждого тока накала по формуле:
H = I_нак over P	(7)
Полученные данные занесем в Таблицу 3:
Iн, А	P, Вт	H, А/Вт
2,4	9,86	0,24
2,5	11,05	0,23
2,6	12,01	0,22
2,7	13,39	0,20
2,8	15,34	0,18

Построим график зависимости анодного тока от тока накала при различных значениях напряжения:

Рис.11. зависимости анодного тока от тока накала при различных значениях напряжения
# Выводы.
1)Наглядно изучили явление термоэлектронной эмиссии и процессы токопрохождения в вакууме
2)Изготовили вакуумный диод
3)Изучили характеристики диода - вольт - амперную характеристику и первеанс: